## raw_ocr
总计 | 23952.8 | 11159.4 | 12793.4 | 3443.8 | 112488.9 | 61689.3 | 50799.6 | 19259.3
北京 | 62.2 | 1.6 | 60.6 | 20.6 | 192.5 | 8.1 | 184.4 | 60.4
天津 | 263.4 | 103.9 | 159.5 | 24.5 | 987.6 | 455.1 | 532.4 | 69.7
河北 | 1027.6 | 487.3 | 540.3 | 222.8 | 8152.1 | 4703.1 | 3449.1 | 2275.0
山西 | 1357.3 | 844.1 | 513.2 | 164.2 | 4834.6 | 3345.5 | 1489.1 | 744.4
内蒙古 | 279.8 | 123.7 | 156.1 | 44.4 | 5090.7 | 4633.2 | 457.5 | 175.2
辽宁 | 297.7 | 67.0 | 230.7 | 57.9 | 1511.6 | 609.1 | 902.5 | 431.0
吉林 | 118.2 | 49.3 | 68.9 | 48.8 | 701.2 | 431.3 | 269.9 | 156.2
黑龙江 | 146.5 | 30.2 | 116.3 | 54.3 | 863.5 | 500.5 | 363.0 | 143.9
上海 | 159.9 | 14.5 | 145.5 | 12.7 | 571.4 | 54.3 | 517.1 | 35.6
江苏 | 2446.8 | 856.2 | 1590.6 | 406.2 | 8611.5 | 2451.3 | 6160.2 | 2120.3
浙江 | 1378.1 | 191.6 | 1186.4 | 143.7 | 6105.6 | 1025.6 | 5080.0 | 595.8
安徽 | 1126.9 | 149.4 | 977.5 | 271.6 | 5438.1 | 1591.3 | 3846.8 | 1778.5
福建 | 375.3 | 30.6 | 344.7 | 82.3 | 1633.6 | 107.1 | 1526.5 | 591.8
江西 | 241.9 | 22.6 | 219.4 | 92.5 | 2810.8 | 1400.9 | 1409.9 | 766.9
山东 | 1559.3 | 601.9 | 957.4 | 147.2 | 9172.8 | 3194.8 | 5978.0 | 2908.3
河南 | 908.5 | 47.5 | 861.0 | 369.7 | 5257.6 | 677.5 | 4580.1 | 2675.9
湖北 | 852.6 | 75.1 | 777.5 | 93.7 | 4362.5 | 2222.9 | 2139.6 | 413.0
湖南 | 774.2 | 193.7 | 580.5 | 259.8 | 2617.1 | 649.2 | 1967.9 | 1160.8
广东 | 1773.6 | 490.2 | 1283.3 | 342.1 | 5889.0 | 1577.8 | 4311.2 | 710.8
广西 | 829.5 | 413.4 | 416.2 | 19.0 | 2958.3 | 1332.0 | 1626.3 | 57.2
海南 | 215.5 | 129.4 | 86.1 | 4.4 | 947.8 | 595.2 | 352.6 | 29.0
重庆 | 228.6 | 38.8 | 189.8 | 31.5 | 538.4 | 145.1 | 393.2 | 37.8
四川 | 556.4 | 178.2 | 378.2 | 99.1 | 1638.7 | 1067.5 | 571.3 | 123.0
贵州 | 782.7 | 624.2 | 158.5 | 93.3 | 2768.3 | 2500.4 | 268.0 | 145.7
云南 | 1477.6 | 1288.4 | 189.2 | 125.8 | 5200.6 | 4721.5 | 479.2 | 334.6
西藏 | 125.1 | 125.1 | 0.0 | 0.0 | 538.9 | 533.5 | 5.4 | 0.0
陕西 | 617.6 | 209.4 | 408.2 | 168.8 | 4050.8 | 2733.4 | 1317.3 | 601.8
甘肃 | 509.3 | 415.2 | 94.1 | 21.0 | 3648.1 | 3370.1 | 278.0 | 66.5
青海 | 226.6 | 217.4 | 9.2 | 1.3 | 3868.7 | 3821.7 | 47.0 | 6.6
宁夏 | 906.4 | 824.0 | 82.4 | 18.9 | 3530.4 | 3273.3 | 257.1 | 35.9
新疆 | 2327.7 | 2315.4 | 12.2 | 1.6 | 7996.0 | 7957.0 | 39.0 | 7.8

## header_check
col_position | ocr_header_flat | expected_cn | expected_en | friendly_en
1 | 省(区、市) | 省(区、市) | province_cn | Province (CN)
2 | 2025年前三季度新增并网容量 | 2025年前三季度新增并网容量 | new_capacity_total_10kw | New capacity total
3 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：集中式光伏电站 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：集中式光伏电站 | new_capacity_utility_10kw | New utility-scale
4 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：分布式光伏 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：分布式光伏 | new_capacity_distributed_10kw | New distributed
5 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：户用光伏 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：户用光伏 | new_capacity_residential_10kw | New residential
6 | 截至2025年9月底累计并网容量 | 截至2025年9月底累计并网容量 | cum_capacity_total_10kw | Cumulative total
7 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：集中式光伏电站 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：集中式光伏电站 | cum_capacity_utility_10kw | Cumulative utility-scale
8 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：分布式光伏 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：分布式光伏 | cum_capacity_distributed_10kw | Cumulative distributed
9 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：户用光伏 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：户用光伏 | cum_capacity_residential_10kw | Cumulative residential

## clean
province_cn | province_en | new_capacity_total_10kw | new_capacity_utility_10kw | new_capacity_distributed_10kw | new_capacity_residential_10kw | cum_capacity_total_10kw | cum_capacity_utility_10kw | cum_capacity_distributed_10kw | cum_capacity_residential_10kw | province_translation_missing
总计 | Total | 23952.8 | 11159.4 | 12793.4 | 3443.8 | 112488.9 | 61689.3 | 50799.6 | 19259.3 | FALSE
北京 | Beijing | 62.2 | 1.6 | 60.6 | 20.6 | 192.5 | 8.1 | 184.4 | 60.4 | FALSE
天津 | Tianjin | 263.4 | 103.9 | 159.5 | 24.5 | 987.6 | 455.1 | 532.4 | 69.7 | FALSE
河北 | Hebei | 1027.6 | 487.3 | 540.3 | 222.8 | 8152.1 | 4703.1 | 3449.1 | 2275 | FALSE
山西 | Shanxi | 1357.3 | 844.1 | 513.2 | 164.2 | 4834.6 | 3345.5 | 1489.1 | 744.4 | FALSE
内蒙古 | Inner Mongolia | 279.8 | 123.7 | 156.1 | 44.4 | 5090.7 | 4633.2 | 457.5 | 175.2 | FALSE
辽宁 | Liaoning | 297.7 | 67 | 230.7 | 57.9 | 1511.6 | 609.1 | 902.5 | 431 | FALSE
吉林 | Jilin | 118.2 | 49.3 | 68.9 | 48.8 | 701.2 | 431.3 | 269.9 | 156.2 | FALSE
黑龙江 | Heilongjiang | 146.5 | 30.2 | 116.3 | 54.3 | 863.5 | 500.5 | 363 | 143.9 | FALSE
上海 | Shanghai | 159.9 | 14.5 | 145.5 | 12.7 | 571.4 | 54.3 | 517.1 | 35.6 | FALSE
江苏 | Jiangsu | 2446.8 | 856.2 | 1590.6 | 406.2 | 8611.5 | 2451.3 | 6160.2 | 2120.3 | FALSE
浙江 | Zhejiang | 1378.1 | 191.6 | 1186.4 | 143.7 | 6105.6 | 1025.6 | 5080 | 595.8 | FALSE
安徽 | Anhui | 1126.9 | 149.4 | 977.5 | 271.6 | 5438.1 | 1591.3 | 3846.8 | 1778.5 | FALSE
福建 | Fujian | 375.3 | 30.6 | 344.7 | 82.3 | 1633.6 | 107.1 | 1526.5 | 591.8 | FALSE
江西 | Jiangxi | 241.9 | 22.6 | 219.4 | 92.5 | 2810.8 | 1400.9 | 1409.9 | 766.9 | FALSE
山东 | Shandong | 1559.3 | 601.9 | 957.4 | 147.2 | 9172.8 | 3194.8 | 5978 | 2908.3 | FALSE
河南 | Henan | 908.5 | 47.5 | 861 | 369.7 | 5257.6 | 677.5 | 4580.1 | 2675.9 | FALSE
湖北 | Hubei | 852.6 | 75.1 | 777.5 | 93.7 | 4362.5 | 2222.9 | 2139.6 | 413 | FALSE
湖南 | Hunan | 774.2 | 193.7 | 580.5 | 259.8 | 2617.1 | 649.2 | 1967.9 | 1160.8 | FALSE
广东 | Guangdong | 1773.6 | 490.2 | 1283.3 | 342.1 | 5889 | 1577.8 | 4311.2 | 710.8 | FALSE
广西 | Guangxi | 829.5 | 413.4 | 416.2 | 19 | 2958.3 | 1332 | 1626.3 | 57.2 | FALSE
海南 | Hainan | 215.5 | 129.4 | 86.1 | 4.4 | 947.8 | 595.2 | 352.6 | 29 | FALSE
重庆 | Chongqing | 228.6 | 38.8 | 189.8 | 31.5 | 538.4 | 145.1 | 393.2 | 37.8 | FALSE
四川 | Sichuan | 556.4 | 178.2 | 378.2 | 99.1 | 1638.7 | 1067.5 | 571.3 | 123 | FALSE
贵州 | Guizhou | 782.7 | 624.2 | 158.5 | 93.3 | 2768.3 | 2500.4 | 268 | 145.7 | FALSE
云南 | Yunnan | 1477.6 | 1288.4 | 189.2 | 125.8 | 5200.6 | 4721.5 | 479.2 | 334.6 | FALSE
西藏 | Tibet | 125.1 | 125.1 | 0 | 0 | 538.9 | 533.5 | 5.4 | 0 | FALSE
陕西 | Shaanxi | 617.6 | 209.4 | 408.2 | 168.8 | 4050.8 | 2733.4 | 1317.3 | 601.8 | FALSE
甘肃 | Gansu | 509.3 | 415.2 | 94.1 | 21 | 3648.1 | 3370.1 | 278 | 66.5 | FALSE
青海 | Qinghai | 226.6 | 217.4 | 9.2 | 1.3 | 3868.7 | 3821.7 | 47 | 6.6 | FALSE
宁夏 | Ningxia | 906.4 | 824 | 82.4 | 18.9 | 3530.4 | 3273.3 | 257.1 | 35.9 | FALSE
新疆 | Xinjiang | 2327.7 | 2315.4 | 12.2 | 1.6 | 7996 | 7957 | 39 | 7.8 | FALSE

## clean_review
province_cn | province_en | new_capacity_total_10kw | new_capacity_utility_10kw | new_capacity_distributed_10kw | new_capacity_residential_10kw | cum_capacity_total_10kw | cum_capacity_utility_10kw | cum_capacity_distributed_10kw | cum_capacity_residential_10kw | province_translation_missing
Province (raw OCR CN) | Province (EN translation) | New capacity total | New utility-scale | New distributed | New residential | Cumulative total | Cumulative utility-scale | Cumulative distributed | Cumulative residential | Translation missing?
省(区、市) | 英文省名 | 2025年前三季度新增并网容量 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：集中式光伏电站 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：分布式光伏 | 2025年前三季度新增并网容量_其中：户用光伏 | 截至2025年9月底累计并网容量 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：集中式光伏电站 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：分布式光伏 | 截至2025年9月底累计并网容量_其中：户用光伏 | 英文翻译缺失？
总计 | Total | 23952.8 | 11159.4 | 12793.4 | 3443.8 | 112488.9 | 61689.3 | 50799.6 | 19259.3 | FALSE
北京 | Beijing | 62.2 | 1.6 | 60.6 | 20.6 | 192.5 | 8.1 | 184.4 | 60.4 | FALSE
天津 | Tianjin | 263.4 | 103.9 | 159.5 | 24.5 | 987.6 | 455.1 | 532.4 | 69.7 | FALSE
河北 | Hebei | 1027.6 | 487.3 | 540.3 | 222.8 | 8152.1 | 4703.1 | 3449.1 | 2275 | FALSE
山西 | Shanxi | 1357.3 | 844.1 | 513.2 | 164.2 | 4834.6 | 3345.5 | 1489.1 | 744.4 | FALSE
内蒙古 | Inner Mongolia | 279.8 | 123.7 | 156.1 | 44.4 | 5090.7 | 4633.2 | 457.5 | 175.2 | FALSE
辽宁 | Liaoning | 297.7 | 67 | 230.7 | 57.9 | 1511.6 | 609.1 | 902.5 | 431 | FALSE
吉林 | Jilin | 118.2 | 49.3 | 68.9 | 48.8 | 701.2 | 431.3 | 269.9 | 156.2 | FALSE
黑龙江 | Heilongjiang | 146.5 | 30.2 | 116.3 | 54.3 | 863.5 | 500.5 | 363 | 143.9 | FALSE
上海 | Shanghai | 159.9 | 14.5 | 145.5 | 12.7 | 571.4 | 54.3 | 517.1 | 35.6 | FALSE
江苏 | Jiangsu | 2446.8 | 856.2 | 1590.6 | 406.2 | 8611.5 | 2451.3 | 6160.2 | 2120.3 | FALSE
浙江 | Zhejiang | 1378.1 | 191.6 | 1186.4 | 143.7 | 6105.6 | 1025.6 | 5080 | 595.8 | FALSE
安徽 | Anhui | 1126.9 | 149.4 | 977.5 | 271.6 | 5438.1 | 1591.3 | 3846.8 | 1778.5 | FALSE
福建 | Fujian | 375.3 | 30.6 | 344.7 | 82.3 | 1633.6 | 107.1 | 1526.5 | 591.8 | FALSE
江西 | Jiangxi | 241.9 | 22.6 | 219.4 | 92.5 | 2810.8 | 1400.9 | 1409.9 | 766.9 | FALSE
山东 | Shandong | 1559.3 | 601.9 | 957.4 | 147.2 | 9172.8 | 3194.8 | 5978 | 2908.3 | FALSE
河南 | Henan | 908.5 | 47.5 | 861 | 369.7 | 5257.6 | 677.5 | 4580.1 | 2675.9 | FALSE
湖北 | Hubei | 852.6 | 75.1 | 777.5 | 93.7 | 4362.5 | 2222.9 | 2139.6 | 413 | FALSE
湖南 | Hunan | 774.2 | 193.7 | 580.5 | 259.8 | 2617.1 | 649.2 | 1967.9 | 1160.8 | FALSE
广东 | Guangdong | 1773.6 | 490.2 | 1283.3 | 342.1 | 5889 | 1577.8 | 4311.2 | 710.8 | FALSE
广西 | Guangxi | 829.5 | 413.4 | 416.2 | 19 | 2958.3 | 1332 | 1626.3 | 57.2 | FALSE
海南 | Hainan | 215.5 | 129.4 | 86.1 | 4.4 | 947.8 | 595.2 | 352.6 | 29 | FALSE
重庆 | Chongqing | 228.6 | 38.8 | 189.8 | 31.5 | 538.4 | 145.1 | 393.2 | 37.8 | FALSE
四川 | Sichuan | 556.4 | 178.2 | 378.2 | 99.1 | 1638.7 | 1067.5 | 571.3 | 123 | FALSE
贵州 | Guizhou | 782.7 | 624.2 | 158.5 | 93.3 | 2768.3 | 2500.4 | 268 | 145.7 | FALSE
云南 | Yunnan | 1477.6 | 1288.4 | 189.2 | 125.8 | 5200.6 | 4721.5 | 479.2 | 334.6 | FALSE
西藏 | Tibet | 125.1 | 125.1 | 0 | 0 | 538.9 | 533.5 | 5.4 | 0 | FALSE
陕西 | Shaanxi | 617.6 | 209.4 | 408.2 | 168.8 | 4050.8 | 2733.4 | 1317.3 | 601.8 | FALSE
甘肃 | Gansu | 509.3 | 415.2 | 94.1 | 21 | 3648.1 | 3370.1 | 278 | 66.5 | FALSE
青海 | Qinghai | 226.6 | 217.4 | 9.2 | 1.3 | 3868.7 | 3821.7 | 47 | 6.6 | FALSE
宁夏 | Ningxia | 906.4 | 824 | 82.4 | 18.9 | 3530.4 | 3273.3 | 257.1 | 35.9 | FALSE
新疆 | Xinjiang | 2327.7 | 2315.4 | 12.2 | 1.6 | 7996 | 7957 | 39 | 7.8 | FALSE